## 层级拓扑
第一层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 | 条目 | 内容 | 展现形式 | 备注
1 生产线 |  |  |  | 筒仓系统状态 | 运行中/停机/异常 | 气泡
|  |  |  | 计量系统状态 | 运行中/停机/异常 | 气泡
|  |  |  | 投料系统状态 | 运行中/停机/异常 | 气泡
|  |  |  | 混合系统状态 | 运行中/停机/异常 | 气泡
|  |  |  | 环境温度 | 温度数据 | 列表
|  |  |  | 环境湿度 | 湿度数据 | 列表
|  |  |  | 环境粉尘 | 粉尘数据 | 列表
|  |  |  | 环境噪音 | 噪音数据 | 列表
|  |  |  | 电压 | 数据 | 列表
|  |  |  | 电流 | 数据 | 列表
|  |  |  | 产线A当前订单 | 产品名称 | 列表
|  |  |  | 产线A当日产能 | 产能数据 | 列表
|  |  |  | 产线A当日产量 | 产量数据 | 列表
|  |  |  | 产线A总产能 | 累计数据 | 列表
|  |  |  | 产线A总产量 | 累计数据 | 列表
|  |  |  | 产线A能耗 | 能耗数据 | 列表
|  |  |  | 产线A连续工作时间 | 累计时间 | 列表
|  |  |  | 产线A总工作时间 | 累计时间 | 列表
|  |  |  | 产线B当前订单 | 产品名称 | 列表
|  |  |  | 产线B当日产能 | 产能数据 | 列表
|  |  |  | 产线B当日产量 | 产量数据 | 列表
|  |  |  | 产线B总产能 | 累计数据 | 列表
|  |  |  | 产线B总产量 | 累计数据 | 列表
|  |  |  | 产线B能耗 | 能耗数据 | 列表
|  |  |  | 产线B连续工作时间 | 累计时间 | 列表
|  |  |  | 产线B总工作时间 | 累计时间 | 列表
| 1.1 筒仓系统 |  |  | 筒仓A信息 | 编号/物料名称 | 气泡
|  |  |  | 筒仓B信息 | 编号/物料名称 | 气泡
|  |  |  | 筒仓C信息 | 编号/物料名称 | 气泡
|  |  |  | 筒仓…信息 | 编号/物料名称 | 气泡
|  |  |  | 筒仓料位 | 料位状态 | 动画
|  |  |  | 筒仓状态 | 进料中/使用中/空仓 | 气泡
|  |  |  | 库存状况 | 库存数据 | 列表
|  |  |  | 上料状态 | 上料动画 | 动画
|  | 1.1.1 筒仓A |  | 除尘器 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 破拱 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 振动电机 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 除尘蝶阀 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 筒仓编号 | 编号信息 | 列表
|  |  |  | 筒仓物料 | 名称/信息/关键参数 | 列表
|  |  |  | 筒仓料位 | 料位状态 | 动画/列表
|  |  |  | 上料状态 | 上料动画 | 动画
|  |  |  | 库存状况 | 库存数据 | 列表
|  |  |  | 上次清理时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 累计储料 | 数据 | 列表
|  |  |  | 筒仓压力 | 压力状态 | 列表
|  |  |  | 除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | 除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  | 1.1.2 筒仓B |  | 同筒仓A
|  | 1.1.3 筒仓C |  | 同筒仓A
|  | 1.1.4 筒仓… |  | 同筒仓A
| 1.2 计量系统 |  |  | 螺旋A信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 螺旋B信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 螺旋C信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 螺旋…信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 螺旋A状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 螺旋B状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 螺旋C状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 螺旋…状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 秤A重 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B重 | 数据 | 列表
|  | 1.2.1 螺旋A |  | 螺旋电机 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 下料蝶阀 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 高低速状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 螺旋机锁信号 | 运行状态 | 列表
|  |  |  | 电机频率 | 数据 | 列表
|  |  |  | 电机电流 | 数据 | 列表
|  |  |  | 电机温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 计量目标值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 计量实际值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 落差 | 数据 | 列表
|  |  |  | 计量误差 | 数据 | 列表 | 计量误差数据整理分析
|  |  |  | 上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 保养后工作时常 | 数据 | 列表
|  |  |  | 保养后计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 累计工作时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 累计计量重量 | 数据 | 列表
|  | 1.2.2 螺旋B |  | 同螺旋A
|  | 1.2.3 螺旋C |  | 同螺旋A
|  | 1.2.4 螺旋… |  | 同螺旋A
| 1.3 投料系统 |  |  | 秤A信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 秤B信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 气力输送A信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 气力输送B信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 过渡秤A信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 过渡秤B信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 过渡秤C信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 人工投料A信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 人工投料B信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 秤A状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 秤B状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 气力输送A状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 气力输送B状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 过渡秤A状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 过渡秤B状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 过渡秤C状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 人工投料A状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 人工投料B状态 | 运行状态 | 动画
|  |  |  | 气力输送B路线 | 状态 | 动画
|  |  |  | 秤A重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 气力输送A阶段 | 进料/输送/排空/空闲 | 列表
|  |  |  | 气力输送B阶段 | 进料/输送/排空/空闲 | 列表
|  |  |  | 过渡秤A重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 过渡秤B重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 过渡秤C重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 人工投料A阶段 | 等待/投料/秤满/卸料/空闲 | 列表
|  |  |  | 人工投料B阶段 | 等待/投料/秤满/卸料/空闲 | 列表
|  | 1.3.1 产线A投料系统 |  | 秤A | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤A气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤A出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤A出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 气力输送A | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓A | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓A气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓A出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓A出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓A除尘 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料A | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料A振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料A出口蝶阀 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤A计量目标值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A计量实际值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A累计计量误差 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A保养后工作时常 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A保养后计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A累计工作时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤A累计计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 过渡仓A除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓A除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓A差额 | 数据 | 列表
|  |  |  | 气力输送B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓B气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓B出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓B出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓B除尘 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B计量目标值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B计量实际值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计计量误差 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B保养后工作时常 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B保养后计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计工作时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 过渡仓B除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓B除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓B差额 | 数据 | 列表
|  |  |  | 人工投料进料指示 | 运行状态 | 列表
|  |  |  | 人工投料秤满标志 | 运行状态 | 列表
|  | 1.3.2 产线B投料系统 |  | 秤B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 气力输送B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓C | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓C气动振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓C出口蝶阀1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓C出口蝶阀2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 过渡仓C除尘 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料B | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料B振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 人工投料B出口蝶阀 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 秤B计量目标值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B计量实际值 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计计量误差 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B保养后工作时常 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B保养后计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计工作时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | 秤B累计计量重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | 过渡仓C除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓C除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  |  |  | 过渡仓C差额 | 数据 | 列表
| 1.4 混合系统 |  |  | 产线A混合系统信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 产线B混合系统信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 产线A拢料斗信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 产线B拢料斗信息 | 名称/状态/盘次 | 气泡
|  |  |  | 飞刀A信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 飞刀B信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 飞刀C信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 卸料门A信息 | 名称/状态 | 气泡
|  |  |  | 产线A混合系统阶段 | 等待/入料/搅拌/卸料/空闲 | 列表
|  |  |  | 产线B混合系统阶段 | 等待/入料/搅拌/卸料/空闲 | 列表
|  | 1.4.1产线混合系统 |  | MR150主机电机 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR150主机变频风扇 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀A1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀A2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀A3 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR150主机除尘 | 运行状态 | 动画/气泡 | ACS自动清扫系统运行状态
|  |  |  | MR150主机除尘振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料门A1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料门A2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动A1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动A2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动A3 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动A4 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 拢料斗料位A1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 拢料斗料位A2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR150主机转速状态 | 设定频率 | 动画
|  |  |  | MR150主机除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | MR150主机除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  |  |  | MR150主机电机频率 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机电机温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度A1 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度A2 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度A3 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机保养后搅拌时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机保养后搅拌重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机累计搅拌时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR150主机累计搅拌重量 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.1 MR150主机机体 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 负载端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.2 MR150主机电机 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流A | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流B | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流C | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动轴转速 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.3 MR150主机减速机 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 输入端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.4 飞刀A1 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.5 飞刀A2 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.1.6 飞刀A3 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  | 1.4.2产线B混合系统 |  | MR220主机电机 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR220主机变频风扇 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀B1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀B2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀B3 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 飞刀B4 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR220主机除尘 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR220主机除尘振动 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料门B1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料门B2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动B1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 卸料振动B2 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | 拢料斗料位B1 | 运行状态 | 动画/气泡
|  |  |  | MR220主机转速状态 | 设定频率 | 动画
|  |  |  | MR220主机除尘反吹 | 反吹状态 | 列表
|  |  |  | MR220主机除尘风机 | 风机状态 | 列表
|  |  |  | MR220主机电机频率 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机电机温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度B1 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度B2 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度B3 | 数据 | 列表
|  |  |  | 飞刀温度B4 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机上次保养时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机保养后搅拌时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机保养后搅拌重量 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机累计搅拌时间 | 数据 | 列表
|  |  |  | MR220主机累计搅拌重量 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.1 MR220主机机体 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 负载端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 负载端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 自由端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.2 MR220主机电机 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流A | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流B | 数据 | 列表
|  |  |  | 电气端电流C | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动轴转速 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.3 MR220主机减速机 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 输入端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端温度 | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 输入端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.4 飞刀B1 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.5 飞刀B2 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.6 飞刀B3 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
|  |  | 1.4.2.7 飞刀B4 | 传感器位置 |  | 气泡
|  |  |  | 驱动端加速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端加速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动速度A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移H | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移V | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端振动位移A | 数据 | 列表
|  |  |  | 驱动端温度 | 数据 | 列表
| 1.5包装系统 |  |  | 气体压力、包装重量、上袋数量、生产量、异常统计 | 数据 | 列表